|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SOLAR SISTEM |  |  |
|  | SC MACO CONSTRUCT SRL |  |  |
|  | TG MURES  |  |  |
|  | **SISTEM 25/25 KW ON GRID TRIFAZAT INVT +DAH FS SAU PANOU AUSTA****37295r + TVA** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DENUMIRE MATERIALE**  | **UM** | **CONT** |
| 1 | INVERTOR INVT TRIFAZAT XG25KTL | BUC | 1 |
| 2 | TAXA VERDE | BUC | 1 |
| 3 | PANOU DAH SOLAR FULL SCREEN 460 KW DHM-60X10/FS(BW) SAU PANOU AUSTA | BUC | 55 |
| 4 | TAXA VERDE | BUC | 55 |
| 5 | SMART METER INVT | BUC | 1 |
| 6 | TAXA VERDE | BUC | 1 |
| 7 | CT PENTRU INVERTOR | BUC | 3 |
| 8 | SINA PROFIL 700, 4.2 ML | BUC | 32 |
| 9 | CONECTOR SINA | BUC | 30 |
| 10 | ELEMENT FIXARE: SURUB, PROFIL L, BOLT 200MM | BUC | 168 |
| 11 | CLEMA FIXARE CAPAT | BUC | 16 |
| 12 | CLEMA FIXARE MIJLOC | BUC | 94 |
| 13 | CLEMA IMPAMANTARE | BUC | 8 |
| 14 | CLIPS IMPAMANTARE | BUC | 55 |
| 15 | TABLOU SIGURANTA 12 MODULE | BUC | 2 |
| 16 | BMPM | BUC | 1 |
| 17 | SOCLU SIGURANTA FUZIBILA | BUC | 6 |
| 18 | SIGURANTA FUZBILA 12A | BUC | 6 |
| 19 | SIGURANTA AUT 4 POLI 32 A | BUC | 1 |
| 20 | DESCARCATOR 4P 1000 V | BUC | 3 |
| 21 | DESCARCATOR AC 4P 275 V | BUC | 1 |
| 22 | CONECTOR MC4 PERECHE | BUC | 3 |
| 23 | CLEMA DERIVATIE | BUC | 4 |
| 24 | BARA ECHIPOTENTIONARE | BUC | 1 |
| 25 | CABLU SOLAR 4MM2 NEGRU | ML | 100 |
| 26 | CABLU SOLAR 4MM2 ROSU | ML | 100 |
| 27 | CABLU MYYM 3\*6 MM2 | ML | 10 |
| 28 | CABLU IMPAMANTARE 6MM | ML | 30 |
| 29 | CABLU DATE | ML | 20 |
| 30 | TUB PVC FI 32 REZISTENT | ML | 15 |
| 31 | CABLU CANAL 25X40 AUTOADEZIV | ML | 10 |
| 32 | CABLU CANAL 60X100 – 2ML | ML | 4 |
| 33 | DIBLU | BUC | 20 |
| 34 | DIBLU CU SURUB POLISTIREN SAU PT CARAMIDA | BUC | 6 |
| 35 | COLIER PLASTIC | BUC | 100 |
| 36 | PIN TERMINAL CABLU ELECTRIC (FERULA) 6MM | BUC | 100 |
| 37 | PIN TERMINAL DUBLU CABLU ELECTRIC (FERULA) 6MM | BUC | 100 |
|  |  |  |  |
|  | SISTEM 25KW COMPLET PENTRU CEI CARE NU AU PRINS CASA VERDE- **37295r + TVA** |  |  |